НАЗИВ УСТАНОВЕ

Иновациони  центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Партија 1 - „Набавка термостатског купатила, центрифуге, угаоног адаптера за центрифугу са поклопцем и  полипропиленских центрифушких кивета.

Партија  2 -   „Лабораторијско посуђе и прибор“,

за потребе реализације пројекта 1-38  Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о

НАБАВКЕ

4/2014

врста Поступка:

ПОСТУПАК НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОБЛИКОВАН У 2 ПАРТИЈЕ

Септембар 2014.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/2012),  члана 6.Правилника о обавезним елментима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (,,Сл.гласник РС“, бр.  29/2013),  Одлуке о покретању поступка ЈНМВ  број 4/2014, деловодни број:12/23, Решења о именовању комисије , деловодни  број:7/12 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности обликовану у 2 партије:

Партија 1 - „Набавка термостатског купатила, центрифуге, угаоног адаптера за центрифугу са поклопцем и  полипропиленских центрифушких кивета.

Партија  2 -   „Лабораторијско посуђе и прибор“,

за потребе реализације пројекта 1-38  Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о

ЈНМВ бр.4/2014

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 3 |
| II | Обавезни услови за учешће у поступку по чл. 75. и чл.76. (ЗОЈ) | 26 |
| III | Упутство за доказивање испуњености услова из чл. 75. и чл.76. ЗОЈ и услова одређених конкурсном документацијом | 27 |
| Образац 1 | Образац за оцену испуњености услова | 28 |
| Образац 2 | Изјава о испуњености услова из чл.75. и чл.76. ЗОЈ | 29 |
| Образац 3 | Понуда | 30 |
| Образац 4 | Образац структуре цене | 32 |
| Образац 5 | Општи подаци о понуђачу | 33 |
| Образац 6 | Изјава понуђача о прихватању услова из јавног позива и конкурсне документације | 34 |
| Образац 7 | Модел уговора | 35 |
| Образац 8 | Образац изјаве о независној понуди | 38 |
| Образац 9 | Образац трошкова припреме понуде | 39 |
| Образац 10 | Образац изјаве о поштовању обавеза које проистичу из важећих прописа | 40 |

I. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

  - САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

Понуда мора обавезно да садржи :

а) попуњен и оверен образац понуде

б) попуњен, потписан и оверен образац структуре цене и осталих комерцијалних услова

в) попуњен, потписан и оверен образац техничке спецификације

г) попуњен, потписан и оверен модел уговора

д) попуњен, потписан и оверен образац о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл.75.,76. ЗЈН

ђ) доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл.75.став 1. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама

е) доказе о испуњености додатних услова из чл. 76. став 2. Закона о јавним набавкама

ж) образац изјаве о независној понуди

з) образац трошкова припреме понуде

Уколико понуда не садржи набројано под а,б,в,г,д,ђ,е,ж и з биће одбијена као неприхватљива.

Понуђач обрасце који су саставни део конкурсне документације попуњава читко штампаним словима. Попуњени обрасци треба да буду потписани од стране овлашћеног лица и оверни печатом. Модел Уговора потребно је попунити и оверити од стране овлашћеног лица понуђача, чиме се потврђује прихватање елемената уговора.

  - ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем, само пре истека рока за подношење понуда.

Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком “Измена понуде” или “Повлачење понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 4/2014 од 19.09.2014.за

Партија 1 - „Набавка термостатског купатила, центрифуге, угаоног адаптера за центрифугу са поклопцем и  полипропиленских центрифушких кивета.

Партија  2 -   „Лабораторијско посуђе и прибор“,

за потребе реализације пројекта 1-38  Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о

  - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

  - ОЦЕНА ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама.

  - ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године.

  - АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама које нису предвиђене Конкурсном документацијом, нису дозвољене.

  - КРИТЕРИЈУМ

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена.

  - ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се у динарима.

  - ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна тј. не може се мењати.

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално.

  - УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање   авансно 50%, према попуњеном моделу уговора из прилога.

  - РОКОВИ

  - СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:

Партија 1

1. Термостатско купатило

- Са рециркулацијом,

- радни опсег температуре од -10°Ц до +100°Ц;

- стабилност температуре ±0.05°Ц;

- проток минималан 8Л/мин;

- челични поклопац и посуда;

- опремљено пумпом за унутрашњу и спољашњу цирукацију, са спољашњим и унутрашњим конекторима;

- херметички затворен компресор са анти-вибрационим нисачима.

Уређај такође мора задовољавати (поседовати) следеће услове:

- Овлашћење (ауторизација) произвођача да понуђач (дистрибутер) може обављати продају и сервисирање понуђене опреме;

- Квалификовано особље које обавља сервис (доказ – сертификати издати од стране произвођача за сервисирање понуђене опреме);

- Минимални гарантни рок 12 месеци;

- Техничка упутства на српском језику при испоруци добара ;

- Постгаранцијско одржавање и несметано снабдевање оригиналним деловима минимално 2 године.

- Центрифуга

  - мин Р.п.м. 13000

  - мин Р.ц.ф. 20200

  - челична унутрашњост;

  - спољашњост од дур-алуминијума;

  - електронска контрола брзине, убрзања, кочења, центрифугалне силе, времена рада, формирање и памћење 9 програма, аутоматско програмирање ротора и алармни систем;

  - тихи рад, 50-70 дБа

  - препознавања главе ротора;

  - херметички затворен процесор.

Уређај такође мора задовољавати (поседовати) следеће услове:

- Овлашћење (ауторизација) произвођача да понуђач (дистрибутер) може пбављати продају и сервисирање понуђене опреме;

- Квалификовано особље које обавља сервис (доказ – сертификати издати од стране произвођача за сервисирање понуђене опреме);

- Минимални гарантни рок 12 месеци;

- Техничка упутства на српском језику при испоруци добара;

- Постгаранцијско одржавање и несметано снабдевање оригиналним деловима минимално 2 године.

- Угаони адаптер за центрифугу са поклопцем

- кивете капацитета 6x 50мл, димензије у мм Ø29, Л 103

- мин 12000 Р.п.м.

- мин 13950 Р.ц.ф.

Уређај такође мора задовољавати (поседовати) следеће услове:

- Овлашћење (ауторизација) произвођача да понуђач (дистрибутер) може пбављати продају и сервисирање понуђене опреме;

- Квалификовано особље које обавља сервис (доказ – сертификати издати од стране произвођача за сервисирање понуђене опреме);

- Минимални гарантни рок 12 месеци;

- Техничка упутства на српском језику при испоруци добара ;

- Постгаранцијско одржавање и несметано снабдевање оригиналним деловима минимално 2 године.

- Полипропиленске центрифушке кивете, конусне или обле, са поклопцем, капацитета 50 мл, које задовољавају захтевана оптерећења центрифуге, отпорне на бензин, 12 комада.

Партија 2

- Балон трогрли, 500мл, спољни вратови под углом, шлифован, Ø 29/31, 1 ком.

- Лабораторијска чаша, 100мл ниска, 2 ком.

- Лабораторијска чаша, 250мл ниска, 2 ком.

- Балон, 250мл, Ø 29/31, 1 ком.

- Посуда за кристализацију, боросиликатно стакло, ниска, 900мл, Ø 140, Х=7цм, 1 ком.

- Магнетни стирер, 5цмx8цм, 1ком.

- Филтер папир, средње брзине, квалитативан, 580x580, 80г, и листовима, 1 паковање од 100 филтер папира.

8.    Силиконска маст за заптивање, 1 паковање до 100 г

1.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Додатна објашњења се могу добити од лица за контакт: Ивона Радовић – e-mail: ivonag@tmf.bg.ac.rs

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, на адреси: Иновациони центар Технолошко- металуршког факултета у Београду д.о.о. ул. Карнегијева 4 са назнаком: "Питања за јавну набавку бр.4/2014.“ Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

1.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неисправна.

1.16  МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,  чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

  - ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 7 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о избору најповољније понуде, Наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

  - ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе у износу од 40.000,00 рсд. ( број жиро рачуна : 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке  на коју се односи, корисник: буџет РС)

Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији.

Рок и начин подношења захтева за заштиту права је утврђен у чл. 149.Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.

  - ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач је дужан да приликом потписивања Уговора Наручиоцу достави бланко меницу са меничним овлашћењем у износу аванса  по достављеној понуди.

II. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75. и чл.76.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

- да понуђач или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре.

- да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објавњивања позива за подношење понуда предмет јавне набавке.

- је за текућу годину  измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

- при састављању понуде изричито  наведе да ће поштовати обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

- Додатни услови:

Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:

-   да је у претходне 3 обрачунске године остварио укупни бруто приход у минималном износу од 9.000.000,00 динара.

| Напомена: | Минимални финансијски капацитет (бруто промет). |
| --- | --- |

III.  У П У Т С Т В О

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УСЛОВА ОДРЕЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:

Понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

- Извод из регистра надлежног органа

- Извод из казнене евиденције МУП, Уверење надлежног суда.

- Потврде Привредног и Прекршајног суда или АПР

- Потврда пореске управе /Потврда надлежног органа локалне самоуправе или потврда Агенције за приватизацију ако је у поступку приватизације.

- Изјава о поштованју обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| Ред. бр. | НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре. | да | не |
| 2. | ОБРАЗАЦ 1 - Образац за оцену испуњености услова | да | не |
| 3. | ОБРАЗАЦ 2 - Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и средствима финансијског обезбеђења | да | не |
| 4. | ОБРАЗАЦ 3 - Образац понуде са Прилогом | да | не |
| 5. | ОБРАЗАЦ 4 - Образац структуре цене | да | не |
| 6. | ОБРАЗАЦ 5 - Општи подаци о понуђачу. | да | не |
| 7. | ОБРАЗАЦ 6 – Изјава понуђача о прихватању услова из јавног позива и конкурсне документације | да | не |
| 8. | ОБРАЗАЦ 7 - Модел уговора. | да | не |
| 9. | ОБРАЗАЦ 8 – Изјава Понуђача о независној понуди | да | не |
| 10. | ОБРАЗАЦ 9 - Посебно исказани трошкови понуде | да | не |
| 11. | ОБРАЗАЦ 10- Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важечих прописа | да | не |

| НАПОМЕНА: | - Образац оверава овлашћено лице понуђача |
| --- | --- |

| Датум: _______________ |  | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
|  | М. П |  |

ОБРАЗАЦ 2.

И З Ј А В А

О испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама

и средствима финансијског обезбеђења

Јавна набавка мале вредности број: 4/2014

Предмет јавне набавке добара:

Партија 1 - „Набавка термостатског купатила, центрифуге, угаоног адаптера за центрифугу са поклопцем и  полипропиленских центрифушких кивета.

Партија  2 -   „Лабораторијско посуђе и прибор“,

за потребе реализације пројекта 1-38  Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о

д.о.о

Понуђач ________________________ ул._________________ из ________________ потврђује под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и следеће услове:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривичнодело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда ;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

- да ће у року од 3 (три) дана  након избора најповољније понуде,  доставити оригинале или оверене фотокопије свих доказа наведених у поглављу III. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75.

Докази о испуњености услова под тачком 2) и 4) не могу бити старији од 2 ( два) месеца пре отварања похуда .

Доказ о испуњености услова под тачком 3) мора бити издат после дана објављивања јавног позива.Докази о испуњеним условима могу се доставити у неовереним копијама Изабрани понуђач ће у року који одреди наручилац, а не дужем од три дана од дана пријема позива наручиоца, доставити оригинал или оверену копију, на увид, напред наведених доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право провере наведених докумената.Уколико се приликом провере установи да копија траженог документа не одговара оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена у смислу чл.106. Закона.

| Датум: _______________ |  | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
|  | М. П |  |

ОБРАЗАЦ 3

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                                              мале вредности бр.4/2014 чији је предмет набавке добара:

Партија 1 - „Набавка термостатског купатила, центрифуге, угаоног адаптера за центрифугу са поклопцем и  полипропиленских центрифушких кивета.

Партија  2 -   „Лабораторијско посуђе и прибор“,

за потребе реализације пројекта 1-38  Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о

П О Н У Д У

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача:_________________________________________________________

Седиште и адреса понуђача: :______________________________________________

Матични број _________________________________, ПИБ ____________________

Текући рачун ___________________________________

1. Да квалитетно извршимо све испоруке у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

а) самостално                 б) са подизвођачем

ПАРТИЈА 1

| Р.бр | Опис | Количина | Цена | Износ РСД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Термостатско купатило Са рециркулацијом, радни опсег температуре од -10°Ц до +100°Ц; стабилност температуре ±0.05°Ц; проток минималан 8Л/мин; челични поклопац и посуда; опремљено пумпом за унутрашњу и спољашњу цирукацију, са спољашњим и унутрашњим конекторима; херметички затворен компресор са анти-вибрационим нисачима. Уређај такође мора задовољавати (поседовати) следеће услове: Овлашћење (ауторизација) произвођача да понуђач (дистрибутер) може обављати продају и сервисирање понуђене опреме; Квалификовано особље које обавља сервис (доказ – сертификати издати од стране произвођача за сервисирање понуђене опреме); Минимални гарантни рок 12 месеци; Техничка упутства приликом испоруке добара, на српском језику; Постгаранцијско одржавање и несметано снабдевање оригиналним деловима минимално 2 године. Центрифуга мин Р.п.м. 13000 мин Р.ц.ф. 20200 челична унутрашњост; спољашњост од дур-алуминијума; електронска контрола брзине, убрзања, кочења, центрифугалне силе, времена рада, формирање и памћење 9 програма, аутоматско програмирање ротора и алармни систем; тихи рад, 50-70 дБа препознавања главе ротора; херметички затворен процесор. Уређај такође мора задовољавати (поседовати) следеће услове: Овлашћење (ауторизација) произвођача да понуђач (дистрибутер) може обављати продају и сервисирање понуђене опреме; Квалификовано особље које обавља сервис (доказ – сертификати издати од стране произвођача за сервисирање понуђене опреме); Минимални гарантни рок 12 месеци; Техничка упутства по испоруци добара, на српском језику; Постгаранцијско одржавање и несметано снабдевање оригиналним деловима минимално 2 године. Угаони адаптер за центрифугу са поклопцем кивете капацитета 6x 50мл, димензије у мм Ø29, Л 103 мин 12000 Р.п.м. мин 13950 Р.ц.ф. Уређај такође мора задовољавати (поседовати) следеће услове: Овлашћење (ауторизација) произвођача да понуђач (дистрибутер) може обављати продају и сервисирање понуђене опреме; Квалификовано особље које обавља сервис (доказ – сертификати издати од стране произвођача за сервисирање понуђене опреме); Минимални гарантни рок 12 месеци; Техничка упутства по испоруци добара, на српском језику; Постгаранцијско одржавање и несметано снабдевање оригиналним деловима минимално 2 године. Полипропиленске центрифушке кивете, конусне или обле, са поклопцем, капацитета 50 мл, које задовољавају захтевана оптерећења центрифуге, отпорне на бензин, 12 комада. | Укупно |  |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

ПАРТИЈА 2

| Р.бр | Опис | Количина | Цена | Износ РСД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Балон трогрли, 500мл, спољни вратови под углом, шлифован, Ø 29/31, 1 ком. 2. Лабораторијска чаша, 100мл ниска, 2 ком. 3. Лабораторијска чаша, 250мл ниска, 2 ком. 4. Балон, 250мл, Ø 29/31, 1 ком. 5. Посуда за кристализацију, боросиликатно стакло, ниска, 900мл, Ø 140, Х=7цм, 1 ком. 6. Магнетни стирер, 5цмx8цм, 1ком. 7. Филтер папир, средње брзине, квалитативан, 580x580, 80г, и листовима, 1 паковање од 100 филтер папира. 8. Силиконска маст за заптивање, 1 паковање до 100 г | Укупно |  |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

Понуда мора да садржи све наведене ставке. Уколико нека од наведених ставки није обухваћена понудом она ће се сматрати неодговарајућом.

2.  Рок испоруке добара:  до

( ) дана

од дана  потписивања Уговора (не дуже од 90 дана).

3.  Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом

4.  Важност понуде: ____  ( ______________ ) дана од дана отварања понуда ( минимално 30 дана )

5.  Начин плаћања:

Уплата износа   од 50%  по достављању предрачуна.

6.   Гарантни рок:  2 ( две  ) године од примопредаје радова.

| Датум: _______________ |  | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
|  | М. П |  |

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: | дин. |
| --- | --- |
| Укупна вредност 20% ПДВ-а: | дин. |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом | дин. |
| Словима: |

ПАРТИЈА 2

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: | дин. |
| --- | --- |
| Укупна вредност 20% ПДВ-а: | дин. |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом | дин. |
| Словима: |

ПАРТИЈА 2

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: | дин. |
| --- | --- |
| Укупна вредност 20% ПДВ-а: | дин. |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом | дин. |
| Словима: |

| Датум: _______________ |  | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
|  | М. П |  |

| Напомена: | Образац 4 – Образац структуре цене – Техничка спецификација добара је у ствари предмет јавне набавке и исту припрема комисија за јавну набавку на основу финансијског плана и плана набавке за 2014. годину. |
| --- | --- |

ОБРАЗАЦ 5.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

| Датум: _______________ |  | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
|  | М. П |  |

ОБРАЗАЦ 6.

И  З  Ј  А  В  А

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Понуђач: ____________________________________________________________

(уписати назив понуђача)

овом изјавом потврђује да у  потпуности прихвата услове из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности  бр. 4/2014. за потребе Иновационог центра Техолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о.

Сагласни смо да наша понуда не буде прихваћена уколико не испуњава неки од тражених услова.

Дана, ___________2014. године

ПОНУЂАЧ

м.п. __________________________

( потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 7.

МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 1 - „Набавка термостатског купатила, центрифуге, угаоног адаптера за центрифугу са поклопцем и  полипропиленских центрифушких кивета.

Партија  2 -   „Лабораторијско посуђе и прибор“,

за потребе реализације пројекта 1-38  Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о

(Напомена:заокружити партију)

Уговорне стране :

- Иновациони центар   Технолошко металуршког факултета у Београду д.о.о. из Београда ул. Карнегијева бр. 4 , матични број 20551992, ПИБ 106189098, кога заступа Директор  Проф. др Жељко Камберовић,  у даљем тексту Наручилац

и

- Понуђач _______________________, ________________, ул. _____________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. _________________  код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Понуђач

Члан 1.

Предмет Уговора

Предмет овог Уговора је:

Партија 1 - „Набавка термостатског купатила, центрифуге, угаоног адаптера за центрифугу са поклопцем и  полипропиленских центрифушких кивета.

Партија  2 -  „Лабораторијско посуђе и прибор“,

за потребе реализације пројекта 1-38  Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о, која је предмет набавке мале вредности  бр. 4 /2014. од  19.09.2014. године.

(Напомена: заокружити партију)

Члан 2.

Обим  услуге

Понуђач ће испоручити добра   Наручиоцу у складу са утврђеном динамиком, у свему према спецификацији Наручиоца из позива од _____________(уписати датум пријема конкурсне документације) године и усвојеној Понуђачевој понуди заведеној код Наручиоца под бр. _______________________(уписаће се број и датум понуде) године.

Члан 3.

Уговорена цена

Наручилац се обавезује да Понуђачу на име  цене добара  која су предмет овог Уговора исплати  бруто износ  од _______________(уписати износ 50% понуде са  ПДВ-ом) рсд, односно, нето износ од _______________(уписати износ 50% понуде без  ПДВ-а) рсд у року од 3 (три)  дана  након потписивања Уговора, односно по достављеној профактури.

Наручилац се обавезује да Понуђачу на име  цене добара  која су предмет овог Уговора исплати  преостали бруто износ  од _______________(уписати износ 50% понуде са  ПДВ-ом) рсд, односно, преостали  нето износ од _______________(уписати износ 50% понуде без  ПДВ-а) рсд у року од 7 (седам)  дана  након коначне испоруке добара и верификације њиховог квалитета   од стране Наручиоца и достављеној профактури.

Уколико дође до значајних промена  услова за испоруку добара која су предмет овог  Уговора, уговорне стране су сагласне да споразумно склопе Анекс овог Уговора у складу са новонасталим околностима.

Члан 4.

Рок  испоруке

Рок  испоруке добара: до ______ дана (уписати рок из понуде) од дана потписивања уговора.

Члан 5.

Надлежност суда

Све евентуалне спорове који настану у вези са реализацијом овог Уговора уговорне стране су сагласне да решавају мирним путем, а уколико то није могуће спор ће се поверити на решавање Привредном суду у Београду.

Члан 6.

Остале одредбе

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два).

| НАРУЧИЛАЦ: | МП | МП | ПОНУЂАЧ: |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор Проф. др Жељко Камберовић |  |  |  |

------------------------------------                                                             -----------------------------------

Потпис овлашћеног лица

Датум:

ОБРАЗАЦ 8

МЕМОРАНДУМ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА : ____________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА : __________________________

Матични број : ____________________________________

На основу чл. 120.Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр.124/2012 )

_________________________________________________________подноси :

( назив понуђача )

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је

_______________________________________________из ____________________

(назив понуђача)                                                                        ( седиште понуђача)

Понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис и печат

М.П.     ________________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 9

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови припремања понуде (израда узорака и сл.) | ____________________________рсд. |
| --- | --- |
| Трошкови прибављања средстава обезбеђења и сл. | ____________________________рсд. |

У обрасцу посебно исказати трошкове припремања понуде, уписати све трошкове које је понуђач имао у припремању понуде.

Трошкове припремања понуде сноси понуђач.

Потпис и печат

____________________________________

М.П.               (потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ  10

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је

-------------------------------------------------- из --------------------------------------

(назив понуђача)                                         (седиште понуђача)

Поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Потпис и печат

М.П.               ---------------------------------

(потпис овлашћеног лица)